## DOBÓR ŁAŃCUCHA
|  | KALKULAČKA VÝBĚRU TĚSNÍCÍHO ŘETĚZU | [5 empty] | ver | 29-03-2016
Průměr potrubí [mm] | Vnitřní průměr chráničky/ otvoru [mm] | Prostor k utěsnění |  |  | Typ těsnícího řetězu | Počet článků
200 | 260 | 60 |  |  | ŁU-4 | 15
[10 empty] | OGNIWA | DŁUGOŚĆ
Poznámky | [6 empty] | ŁU-1 | 26 | 32 | 5 | 30 | ŁU-4 | Błąd
Optimální průměr otvoru: |  | 250 | do | 280 | mm |  | ŁU-2 | 32 | 40 | 5 | 35 | Błąd
0 | [6 empty] | ŁU-3 | 40 | 50 | 6 | 40 | 48 | błąd
0 | [6 empty] | ŁU-4 | 50 | 62 | 6 | 48 | 15 | 15.05
0 | [6 empty] | ŁU-5 | 62 | 76 | 6 | 56 | 15 | Příliš málo článků | Příliš málo článků
0 | [6 empty] | ŁU-6 | 76 | 92 | 6 | 68
[7 empty] | ŁU-7 | 92 | 112 | 7 | 82
Označení článku | Rozmezí funkce řetězu [mm] |  | Minimální počet článků |  | Délka článku | Šíře článku | ŁU-8 | 112 | 132 | 7 | 99
[7 empty] | ŁU-9 | 132 | 156 | 7 | 104
[7 empty] | ŁU-10 | 156 | 180 | 8 | 104
ŁU-1 | 26 - 32 |  | 5 |  | 30 | 44 | ŁU-11 | 180 | 206 | 8 | 114
ŁU-2 | 32 - 40 |  | 5 |  | 35 | 44
ŁU-3 | 40 - 50 |  | 6 |  | 40 | 63 | 26 | 32 |  | 35 | 65 | 250 | 280
ŁU-4 | 50 - 62 |  | 6 |  | 48 | 72 | 1.4 | 1.6 |  | 65 | 115
ŁU-5 | 62 - 76 |  | 6 |  | 56 | 88 | 1.25 | 1.4 |  | 115 | 406
ŁU-6 | 76 - 92 |  | 6 |  | 68 | 88 | 100 | 200 |  | 406
ŁU-7 | 92 - 112 |  | 7 |  | 82 | 90
ŁU-8 | 112 - 132 |  | 7 |  | 99 | 98
ŁU-9 | 132 - 156 |  | 7 |  | 104 | 98
ŁU-10 | 156 - 180 |  | 8 |  | 104 | 106
ŁU-11 | 180 - 206 |  | 8 |  | 114 | 110
Výše uvedené údaje slouží pouze jako informace a nejsou obchodní nabídkou
Pro potvrzení správnosti výběru nás prosím kontaktujte